中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会

大兴生物医药基地管委会

关于大兴区六届人大一次会议第19号建议的

办理报告（B类）

（可公开）

武海燕代表：

您提出的关于“罗奇营路雨后积水严重问题的建议”已收悉，现将办理情况报告如下：

我单位已组织对罗奇营路（芦求路-文新南街）路段下雨积水问题进行认真梳理，查找问题的根源：2007年罗奇营路雨水管网（方沟）原规划由东向西排入芦求路，我单位已经按照规划实施完成，2010年因下游西侧芦求路雨水管网高程设计变化，造成排水存在困难，芦求路雨水方沟比罗奇营路雨水井高，芦求路调整后规划设计未考虑罗奇营路雨水收集问题，导致该路段雨水管线无法按正常规划接入。

为考虑到社区范围内排水问题，2022年6月雨季前已对现状雨水管道进行改造，改造过程更换末端小直径管道，增大管径，加快排水速度，目前已实施完成。

下一步，医药基地将从以下几方面促进问题解决：

1.从东西市政路两侧、南北市政路两侧，共计四个点位布置抽水设备，分别往四个点位周边空地或林地排水，道路积水前提前抽排雨水方沟内存水，加快存水清空，下雨时持续抽排。

2.西侧抽排管从芦求路东侧绿化带往北，公交站北侧公园围墙开孔穿管进公园排水；南侧抽排管往东，围墙开孔穿管至空地排水。

3.已与北臧村镇沟通，西侧公园围墙可以开孔穿管，南侧围墙是基地建的，可以开孔穿管。

中关村科技园区

大兴生物医药产业基地管理委员会

2022年7月5日

主管领导签发：

承办人及联系电话：

委员意见：

中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会办公室      2022年7月5日印发